附件一：技术与商务需求

采购需求一览表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌厂家 | 货号 | 数量（个） |
| 1 | 预处理双柱1 5+5μm | 安维迪 | LWFS32101 | 6 |
| 2 | 预处理双柱4 吸附柱 | 安维迪 | LWFS32104 | 5 |
| 3 | 超纯水柱1 RO进水 | 安维迪 | LWFS32201 | 9 |
| 4 | 超纯水柱3 低TOC | 安维迪 | LWFS32203 | 6 |
| 5 | 紫外灯管185/254nm | 安维迪 | LWFS32206 | 1 |
| 6 | 终端过滤器-除菌 | 安维迪 | LWFS32302 | 1 |
| 7 | RO膜组件 | 安维迪 | LWFS32810 | 3 |

1. 技术需求

（一）所供产品符合国家和国际行业标准。

适用于金凤实验室现有超纯水机（安维迪CascadaⅡ.Ⅰ）；

1. 商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：合同签订后采购人提交订单申请的20个工作日内交付货物。

2.实施地点：重庆市高新区金凤实验室（采购人指定地点）。

3.实施方式：送货上楼到采购人指定库房。

（二）售后服务

采购货物交付给采购人之前包括运输在内的风险均由成交人承担，交付时如出现损坏或存在一次性包装破损的情况，成交人应在7个工作日内免费更换。

成交人应对货物进行妥善包装，以满足货物运输及库房保管需要，应有必要的防潮、防晒、防震动的包装保护。

（三）付款方式

签订合同且货物全部按期交付并通过验收后，一次性支付。

（四）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权及知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（五）其他

无