附件5：免疫细胞制备与转化平台仪器设备验证服务报价模板

| 编号 | 设备/系统 | 数量 | URS | SRA | IQ方案 | IQ报告 | OQ方案 | OQ报告 | PQ方案 | PQ报告 | 是否 响应 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超低温冰箱 | 4 | R | D | D | D | D | D | / | / | □Yes □No |  |
| 2 | 医用冷藏冷冻箱 | 14 | R | D | D | D | D | D | / | / | □Yes □No |  |
| 3 | 医用冷藏箱 | 2 | R | D | D | D | D | D | / | / | □Yes □No |  |
| 4 | 医用冷冻箱 | 2 | R | D | D | D | D | D | / | / | □Yes □No |  |
| 5 | 二氧化碳培养箱 | 13 | R | D | D | D | D | D | / | / | □Yes □No |  |
| 6 | 高压蒸汽灭菌锅 | 4 | R | D | D | D | D | D | D | D | □Yes □No |  |
| 7 | 生物安全柜 | 9 | R | D | D | D | D | D | / | / | □Yes □No |  |
| 8 | 台式离心机 | 1 | R | D | D | D | D | D | / | / | □Yes □No |  |
| 9 | 医用离心机 | 4 | R | D | D | D | D | D | / | / | □Yes □No |  |
| 10 | 生化培养箱 | 3 | R | D | D | D | D | D | / | / | □Yes □No |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |