附件1

采购需求一览表

| 序号 | 服务名称 | 服务描述 | 测评数量 | 售后服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等级保护测评 | 依据GB/T 22239-2019 《网络安全等级保护基本要求》对金凤实验室官网、远程诊断系统、实验室智慧大脑进行三级等保测评。 | 3套 | 1年 |

一、技术需求

（一）质量要求及执行标准

依据GB/T 22240-2020 《网络安全保护等级定级指南》、GB/T 22239-2019 《网络安全等级保护基本要求》等法规要求对金凤实验室官网、远程诊断系统、实验室智慧大脑进行网络安全等级保护测评。在服务实施过程中，对项目进行规范化管理，确保项目服务质量可控和过程文档完整。针对服务中发现的安全问题，供应商需通过专业的技术手段进行合理分析，正确评估风险，协助采购人完成整改工作，最终出具符合性等级保护测评报告。

（二）技术参数

测评范围主要包括：安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境、安全管理中心、安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等方面。

1.技术测评

（1）安全物理环境测评（物理位置的选择、物理访问控制、防盗窃和防破坏、防雷击、防火、防水和防潮、防静电、温湿度控制、电力供应、电磁防护）；

（2）安全通信网络测评（网络架构、通信传输、可信验证）；

（3）安全区域边界测评（边界防护、访问控制、入侵防范、恶意代码和垃圾邮件防范、安全审计、可信验证）；

（4）安全计算环境测评（身份鉴别、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、可信验证、数据完整性、数据保密性、数据备份恢复、剩余信息保护、个人信息保护）；

（5）安全管理中心测评（系统管理、审计管理、安全管理、集中管控）。

2.管理测评

（1）安全管理制度测评（安全策略、管理制度、制定和发布、评审和修订）；

（2）安全管理机构测评（岗位设置、人员配备、授权和审批、沟通和合作、审核和检查）；

（3）安全管理人员测评（人员录用、人员离岗、安全意识教育和培训、外部人员访问管理）；

（4）安全建设管理测评（定级和备案、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发、外包软件开发、工程实施、测试验收、系统支付、等级测评、服务供应商选择）；

（5）安全运维管理测评（环境管理、资产管理、介质管理、设备维护管理、漏洞和风险管理、网络和系统安全管理、恶意代码防范管理、配置管理、密码管理、变更管理、备份与恢复管理、安全事件处置、应急预案管理、外包运维管理）。

二、商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：供应商应在采购合同生效后，3个日历日内到采购人指定地点开展等级保护测评工作。

2.实施地点：重庆高新区（采购人指定地点）。

3.实施方式：供应商按照合同约定和采购人要求开展等级保护测评工作。

（二）售后服务

在服务周期内，为采购人提供信息安全规划、方针、策略和管理制度体系咨询服务，配合对被检测系统安全加固提供技术指导；并且在发现重大漏洞、安全攻击（含演练）、重大信息安全检查或网络安全安保工作中，向采购人提供相关安全技术支撑和整改方案。

（三）付款方式

出具测评报告且验收合格后，15个工作日内支付合同金额的70%，完成等级测评备案信息线上填报、上传及审核通过后15个工作日内支付合同金额的30%，支付前供应商应开具等额服务发票。

（四）验收标准和方法

1.由采购人组织对该项目的验收。

2.供应商应提供完整的技术资料和服务报告等，并派遣专业技术人员配合采购人进行验收，验收合格条件如下：

2.1各项测评报告及输出成果达到技术需求所列指标要求。

2.2各项技术报告、资料齐全。

供应商提供服务未达到规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权及知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）其他

1.针对服务中发现的安全问题，供应商需通过专业的技术手段进行合理分析，正确评估风险，协助采购人完成整改工作。

2.供应商须具备公安部第三研究所颁发的有效期内的《网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证》，并提供网络安全等级保护网（http://www.djbh.net/）上的机构目录查询截图并加盖公章。

3.依据《重庆市网络与信息安全信息通报工作规范》（渝网通〔2016〕11号）要求，供应商需协助网络安全事件应急处置机制建设工作，落实本单位的网络安全应急处置通报工作。供应商需为重庆市网络与信息安全信息通报机制成员单位或重庆市网络与信息安全信息通报中心支撑单位（提供相关证明文件）。等级保护测评小组至少由5名测评人员构成（其中高级测评师和中级测评师至少各1人），测评小组人员均须具有公安部认证的测评师证书（提供相关证明文件）。

4.供应商不得存在因违规经营网络安全等级测评业务受到行业主管部门、资质颁发机构、政府部门通报批评或者暂停测评资质使用、经济处罚、暂停测评业务、责令整改、吊销测评资质等处罚。

5. 本项目的澄清文件（如果有）一律在金凤实验室官网招标公告栏（https://www.jflab.ac.cn/）上发布，请供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

附件2

报 价 函

金凤实验室：

我方参加贵单位组织的             询价采购项目，并对其进行报价。本次项目，我方含税总报价为        元。

- 按照《询价公告》规定提供报价文件。

- 我方已完全理解《询价公告》的全部内容。

- 本报价文件自报价截止之日起 30 个日历日内有效。

- 我方同意提供与报价有关的一切数据和资料。

- 联系方式：

联 系 人：

电    话：

地    址：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

| 服务报价单 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量（套） | 单价 | 总金额 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥： |  |  |  |  |
| 采购需求响应 |  | 承诺满足询价文件全部技术与商务需求。 |  |  |  |
| 供应商名称： （盖章） |  |  |  |  |  |
| 法定代表人或其授权代表： （签字或盖章） |  |  |  |  |  |
| 报价日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 说明：此报价单含运费、人工维修费、税费。 |  |  |  |  |  |

营业执照复印件并加盖鲜章

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

法定代表人身份证复印件

（人像面）

供应商全称：                 （盖章）

年    月    日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

（供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

供应商全称：               （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

年   月   日

附：

授权代表姓名：

职务：                 电话：

传真：                 邮编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（国徽面）

授权代表身份证复印件

（人像面）

注：本内容适用于授权委托代理人，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。

声明书

致：金凤实验室

我方参加贵单位组织的               采购活动，现就有关事项声明如下（以下内容自行填写，包括但不限于以下内容）：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方近3年内没有处于被责令停业或财产被接管或冻结破产的状态，或处于被暂停参加采购活动的处罚阶段；我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法、违规、违约记录，以及项目质量和安全问题 ；

5.我方符合法律、行政法规规定的其他条件；

6.我方不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一包的采购活动；

7.我方不存在：我方与其他供应商企业生产场地为同一地址；

8.我方不存在：我方与其他供应商之间股东关联；

9.我单位随时愿意提供相关证明材料并随时接受采购人或代理机构的检查验证；

10.                                    （如有，请自行填写）。

我方了解，虚假声明是严重的违法行为。本声明如有虚假，我方愿意接受有关法律、法规和规章给予的处罚，并自愿承担被取消报价、成交资格、没收询价保证金（如有）、解除合同以及赔偿本项目采购人损失的后果。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

承诺书

致：金凤实验室

我方参加贵单位组织的                  项目采购活动，现就有关事项郑重承诺如下：

1.全面响应要求：我方已仔细阅读并充分理解贵方发布的招标文件的全部内容、要求及条款，并无条件接受。

2.提供合格产品/服务：我方承诺，将严格按照招标文件、我方投标文件（如有）及最终合同约定，提供完全符合质量、规格、性能及技术要求的产品/服务。

3.履约保证：我方承诺将严格履行合同义务，确保按招标文件和合同规定的时间、地点、数量、标准完成交付或提供服务。

4.遵守法规与诚信：我方承诺在投标、合同谈判（如有）、合同履行及售后服务等所有环节中，均严格遵守国家及地方相关法律法规、行业规范和市场规则，秉持诚实守信、公平竞争的原则。

5.承担违约责任：我方理解并承诺，如未能履行本承诺书及合同约定的任何义务，我方将自愿承担由此引起的一切法律责任及贵方依据招标文件和合同条款采取的处理措施（包括但不限于经济赔偿、合同解除等）。

本承诺书自我方签署之日起生效，对双方最终签订的合同具有补充效力。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

服务实施方案

（由供应商根据项目需求及技术需求细则，自行拟定实施项目服务方案）

供应商全称：                        （盖章）

法定代表人（或授权代表）：                （签字）

年   月   日

售后服务方案

（由供应商根据项目需求及技术评审表中“售后服务”评审细则，自行拟定）

供应商全称：                        （盖章）

法定代表人（或授权代表）：                （签字）

年   月   日

资格证书

网络安全服务认证证书等级保护测评服务认证并加盖鲜章