第二部分

设备功能参数要求

1.主机内置CCD芯片：背部感应型科学级制冷CCD，制冷温度≤-85℃，分辨率≥1024×1024，支持≥5种像素合并模式。

2.多功能成像暗箱：配备温控载物台，温度20-40℃可调。

3. LED光源：具有≥20个激发光源位置，配备≥10个LED激发光源，配备≥10个滤光片，波长范围需覆盖可见光至近红外常用波段（包含但不限于460-470nm、530-540nm、600-610nm、670-680nm、740-750nm等波段）。

4.具有≥12位滤光片轮，配备≥5种滤光片，波长覆盖范围需包含530-550nm、590-610nm、670-690nm、730-750nm、810-830nm等常规检测波段，全自动软件控制，自动切换。

5.成像隔离箱模块：用于感染/洁净动物隔离后的活体成像，配备≥5通道独立麻醉接口及气体麻醉系统。箱体配备高效过滤滤芯，过滤效率符合相关生物安全或洁净隔离标准。表面采用高透过性有机玻璃，透光率良好，满足活体成像灵敏度需求，尺寸适配主机暗箱。

6.多功能气体麻醉系统，气体输出量：0-1 L/min，麻醉气体输出浓度0-6%可调，配备气体麻醉接口及5通道面罩，出气均匀，单路可控。系统需配备尾静脉注射装置、空气泵、挥发罐、流量控制及废弃回收等核心功能组件。

7.图像采集与分析软件：图像采集与分析软件：支持单张/多张/序列/延时拍摄。支持明场与发光/荧光图像自动叠加；支持基于国际通用标准的定量分析模型（如p/s/cm²/sr等）。支持≥5种像素合并功能，适合于低信号的检测实验，能有效提高检测灵敏度。

配置要求：

1.活体成像系统              1台

2.多功能动物气体麻醉系统    1套

3.成像隔离箱模块            1套

4.分析软件                  1套

报 价 函

金凤实验室：

我方参加贵单位组织的             询价采购项目，并对其进行报价。本次项目，我方含税总报价为        元。

- 按照《询价公告》规定提供报价文件。

- 我方已完全理解《询价公告》的全部内容。

- 本报价文件自报价截止之日起 30 个日历日内有效。

- 我方同意提供与报价有关的一切数据和资料。

- 联系方式：

联 系 人：

电    话：

地    址：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

报价清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 租赁时间 | 单价报价 （元/月） | 单项合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：每项单价报价不得超过单价限价，总报价不得超过本项目总限价93000元，超过单价限价或总限价做无效报价处理。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）系（报价供应商全称）的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

身份证关键信息应当清晰可辨，否则视为无效报价。

报价供应商全称：（盖章）

年   月   日

法定代表人授权书

金凤实验室：

（报价供应商全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵单位组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

附：

授权代表姓名：

职    务：                      移动电话：

传    真：                      邮    编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

身份证关键信息应当清晰可辨，否则视为无效投标。

声明书

致：金凤实验室

我方参加贵单位组织的               采购活动，现就有关事项声明如下（以下内容自行填写，包括但不限于以下内容）：

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我方近3年内没有处于被责令停业或财产被接管或冻结破产的状态，或处于被暂停参加采购活动的处罚阶段；我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法、违规、违约记录，以及项目质量和安全问题 ；

6.我方符合法律、行政法规规定的其他条件；

7.我方不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一包的采购活动；我方与其他报价方之间股东关联；

8.我单位随时愿意提供相关证明材料并随时接受采购人的检查验证；

9.                                    （如有，请自行填写）。

我方了解，虚假声明是严重的违法行为。本声明如有虚假，我方愿意接受有关法律、法规和规章给予的处罚，并自愿承担被取消报价、成交资格、没收询价保证金（如有）、解除合同以及赔偿本项目采购人损失的后果。

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

日期：  年  月  日

承诺书

致：金凤实验室

我方参加贵单位组织的                  项目采购活动，现就有关事项郑重承诺如下：

1.全面响应要求：我方已仔细阅读并充分理解贵方发布的招标文件的全部内容、要求及条款，并无条件接受。

2.提供合格产品/服务：我方承诺，将严格按照招标文件、我方投标文件（如有）及最终合同约定，提供完全符合质量、规格、性能及技术要求的产品/服务。

3.履约保证：我方承诺将严格履行合同义务，确保按招标文件和合同规定的时间、地点、数量、标准完成交付或提供服务。

4.遵守法规与诚信：我方承诺在投标、合同谈判（如有）、合同履行及售后服务等所有环节中，均严格遵守国家及地方相关法律法规、行业规范和市场规则，秉持诚实守信、公平竞争的原则。

5.承担违约责任：我方理解并承诺，如未能履行本承诺书及合同约定的任何义务，我方将自愿承担由此引起的一切法律责任及贵方依据招标文件和合同条款采取的处理措施（包括但不限于经济赔偿、合同解除等）。

本承诺书自我方签署之日起生效，对双方最终签订的合同具有补充效力。

报价方全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

日期：  年  月  日